СПЕЦИФИКАЦИЈА за ЈНОП 32/2024-санација пода код теретног улаза

| Ред.бр. | назив | количина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Санација пода у Фундусу – Припреми декора код Теретног улаза у објекат СНП-а Спецификација: Потребно је санирати под у простору намењеног припреми декора а који се налази непосредно уз теретни улаз у објекат СНП-а у Новом Саду, улица Позоришни трг број 1 Постојећи под који је потребно санирати је Армирано-бетонски. Постојећи под је оштећен услед вишегодишњег уношења и изношења сценографија за представе СНП-а Оштећења постојећег пода су значајна, у појединим деловима је видљива арматура, тако да је пре постављања пода од Блажујки потребно урадити изравнавајући слој Блажујке са којим ће се урадити нови под морају бити стандардних димензије, дебљине 20мм, ватро и водоотпорне. Боја Блажујки би требало да буде тамнобраон или црне. Блажујке за Армирано Бетонску плочу причврстити шрафљењем. Површина за санацију пода износи око 160.00m2 Рок испоруке материјала је 15 дана од потписивања уговора, а за монтажу истог месец дана. | 160 м² |

Заинтересовани понуђачи који желе да изађу на терен, могу се јавити на телефон: 066/623-5556 Горан Говедарица или путем маила: goran.govedarica@snp.org.rs